| 左云县2025年二季度电压合格率和供电可靠率情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城网供电电压合格率（%） | 农网供电电压合格率（%） | 综合供电电压合格率（%） | 城网供电可靠率RS-1（%） | 农网供电可靠率RS-1（%） | 综合供电可靠率RS-1（%） |
| 99.963 | 99.92 | 99.927 | ‘----- | 99.9245 | 99.9245 |